Наручилац:

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

РАДНИКА НОВИ САД

Адреса: Нови Сад, Футошка број 121

Интернет страница: www.medicinarada.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

редног броја: ЈНМВ-5/2019

набавка добара:

ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ И РАДНЕ СРЕДИНЕ

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке редног броја: ЈНМВ-5/2019, деловодни број: 01-759/3 од 22.10.2019. године и  Решења о образовању комисије за јавну набавку редног броја: ЈНМВ-5/2019, деловодни број: 01-759/4 од 22.10.2019. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности

редног броја: ЈНМВ - 5/2019

набавка добара:

Опрема за заштиту животне и радне средине

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |
| --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. |
| III | Техничка документација и планови |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| V | Критеријуми за доделу уговора |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде |
| VII | Модел уговора |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду |

I Општи подаци о набавци

Наручилац:

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

РАДНИКА НОВИ САД

Адреса: Нови Сад, Футошка број 121

МБ: 08246939

ПИБ: 100453694

Интернет страница: www.medicinarada.rs

Е - mail адреса:

nabavke@medicinarada.rs

office@medicinarada.rs

Број телефона: 021/6614-277

Контакт:

Нада Тимотић

Комуникација у поступку јавне набавке

Комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, електронске поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.

Радно време наручиоца је од понедељка до петка од 07:30 до 14:30 часова, сва писмена која пристигну после радног времена сматраће се да су пристигла наредног дана и сви рокови ће се рачунати од тог дана.

Врста поступка јавне набавке

Спроводи се поступак јавне набавке мале вредности.

Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара.

Није резервисана јавна набавка.

Подаци о предмету јавне набавке

(1) Опис предмета јавне набавке мале вредности

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара:

Опрема за заштиту животне и радне средине, редни број: ЈНМВ - 5/2019

Назив и ознака из општег речника набавки: инструменти за проверу физичких својстава,  38400000.

(2) Набавка је обликована у партије

Партија 1 – Микробиолошки узоркивач ваздуха, процењена вреденост износи 584.000,00 динара

Партија 2 – Пумпа за узорковање хемијских материја у радној средини са заштитним системом и регулатором протока, процењена вредност износи 475.000,00 динара

Партија 3 – Гасни монитор за испитивање хемијских материја у ваздуху са пратећим сензором, процењена вредност износи 459.000,00 динара

II  Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке добара

Предмет јавне набавке је набавка добара: Опрема за заштиту животне и радне средине, а минималне техничке карактеристике које предметна опрема мора да задовољава су следеће:

Партија 1 – Микробиолошки узоркивач ваздуха, 1 комад

- Mogućnost protoka vazduha najmanje 100 lit/min,

- Kućište uzorkivača izrađeno od materijala otpornog na pad ili udare sa antibakterijskim tretmanom površina,

- Aspiraciona komora je pogodna za kontakt ploče "Contact Plates" (55 mm) ili Petri posude (90 mm),

- Alarm protoka vazduha u slučaju nedovoljne zapremine ili prekoračenja limita,

- Autonomija baterije najmanje 50.000 litara vazduha,

- Mogućnost napajanja sa strujnog izvora (240V) ili preko punjivih baterija (ugrađenih),

- Mogućnost uzorkovanja vazduha i za vreme napajanja baterije,

- Temperaturni uslovi radne sredine: od - 10°C do + 40°C,

- Uslovi vlažnosti radne sredine do 85%,

- Mogućnost eksterne kalibracije,

- Prikaz podataka na LCD ekranu,

- Mogućnost korišćenja za komprimovane gasove/vazduh,

- Daljinsko upravljanje i prenos podataka preko "Bluetooth",

- Zaštita aparata od čvrstog i tečnog aerosola,

- Mogućnost rada ili u manuelnom ili u automatskom modu,

- Mogućnost dezinfekcije komandne jedinice (Isopropanol, etanol ili slično),

- Mogućnost dezinfekcije delova aparata namenjenih za uzorkovanje (kuda protiče uzorkovani vazduh) (Isopropanol ili slično),

- Mogućnost autoklaviranja aspiracionih glava,

- Težina samog aparata: do 3 kg.

| Партија 2 - Пумпа за узорковање хемијских материја у радној средини са заштитним системом и регулатором протока, 3 комада |  |
| --- | --- |
| 1 | Opseg protoka ml/min: 1000-5000 |
| 2 | Kontrola protoka: < ± 5% od kalibracione tačke |
| 3 | Niski opseg protoka ml/min: 5-500 sa adapterom |
| 4 | Pulsacija: <10% - 2l/min |
| 5 | Detektor greške: Auto restartovanje |
| 6 | Radna temperatura: 0 – 45°C |
| 7 | Barometarski pritisak: Auto korekcija |
| 8 | Tip baterija: Li ion sa indikatorom istrošenosti |
| 9 | Punjač |
| 10 | U skladu sa IECEx standardima: Ex ia I Ma Ex ia IIC T4 Ga Ex ia IIIC T1350C |
| 11 | Pribor: Adapter za male protoke (držač cevčica, kompezator pritiska i plastično crevo), set za zaštitu pumpe og kontaminacije kiselih para i isparenja, filter aktivnog uglja, prenosni kofer za pumpe |
| 12 | Sertifikat o kalibraciji proizvođača |

| Партија 3 – Гасни монитор за испитивање хемијских материја у ваздуху са пратећим сензором, 1 комад |  |
| --- | --- |
| 1 | Uređaj sa napajanjem (litijum-jonska baterija) i punjač |
| 2 | Remen za rame |
| 3 | Memorisanje podataka |
| 4 | Istovremena detekcija do sedam gasova |
| 5 | Ugrađena pumpa za mogućnost uzorkovanja na više metara udaljenosti |
| 6 | Mora da poseduje do 5 slotova za senzore: PID, IR, CatEx, elektrohemijski (XXS format) |
| 7 | Radna temperatura -20° C do 50° C |
| 8 | Gasni alarmi |
| 9 | PID senzor (0-2000 ppm izobuten) |
| 10 | senzor za etanol |
| 11 | senzor za O2 |
| 12 | XXS senzor za ozon |
| 13 | XXS senzor za H2S |
| 14 | Uređaj mora imati svetlo kada je sve ispravno i svetlo za upozorenje (kada istekne period kalibracije, kvar i sl..) |
| 15 | Odobrenja: ATEX: 1G Ex da ia IIC T4 Ga; IECEx: Ex da ia IIC T4 Ga |
| 16 | Sertifikat proizvođača, sertifikat o kalibraciji |

Квалитет и контрола квалитета

Понуђач је дужан да понуди добра која морају задовољити техничке и функционалне карактеристике и важеће стандарде у складу са условима из техничке спецификације конкурсне документације.

Предметна добра морају бити упакована у амбалажи и на начин који је прописан за ову врсту добара и који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног оштећења при утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу.

Понуђено добро мора употпуности одговарати минималним техничким карактеристикама, у супротном понуда ће се сматрати као неодговарајућа и биће одбијена.

Понуђач доказује техничке карактеристике достављањем техничке спецификације произвођача опреме и/или каталога произвођача опреме.

Предметна добра морају бити нова и оргинална.

Обезбеђивање гаранције квалитета

Понуђач је у обавези да обезбеди сервис понуђених добара у гарантном року без надокнаде, и постгарантном року. Након истека гарантног рока Продавац се обавезује да ће у постгарантном року, обезбедити резервне делове и поправку добара, које ће наручилац плаћати у складу са важећим ценовником.

Гарантни и постгарантни период

Наручилац захтева да гарантни период не може бити краћи од 12 месеци од  дана испоруке предмета набавке.

Наручилац захтева да постгарантни период не може бити краћи од 5 година од  дана престанка гарантног периода. Понуђач се обавезује да ће у наведеном периоду вршити поправке и сервисирање са оригиналним деловима.

Рок испоруке

Рок испоруке добара која су предмет јавне набавке је максимално 60 дана од дана потписивања уговора.

Место испоруке

Место испоруке добара која су предмет јавне набавке: Нови Сад, Футошка 121, III спрат.

III Техничка документација и планови

Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. И 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. И 76. Закона, и то:

| ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бр. | УСЛОВИ | ДОКАЗИ |
| 1. | Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре. |
| 2. | Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. | Доказ за лице: - Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; - Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Доказ за предузетнике: -Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе МУП да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ за физичка лица: -Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе МУП да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| 3. | Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. | Доказ за правно лице / предузетнике / физичка лица: Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе, и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације, не старија од два месеца пре отварања понуде. Овај доказ морају имати сви понуђачи било да су правна лица или предузетници. |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). | Доказ за правно лице / предузетнике / физичка лица: Изјава понуђача датом под материјалном и кривичном одговорношћу у складу са чл. 75. став 2. Закона о јавним набавкама о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде која је саставни део конкурсне документације (попуњеном, потписаном и печатом овереном) |
| ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН |  |  |
| 1 | Да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да није био неликвидан ни један дан у периоду од 12 (дванаест) месеци пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. | Наручиоц ће извршити проверу ликвидности на сајту Народне банке Србије – Претраживање дужника у принудној наплати. |
| 2 | Да понуђач поседује неопходан кадровски капацитет, тј. да има најмање једног радно ангажованог сервисера или уговор о пословно-техничкој сарадњи са сервисом који има обученог сервисера. | Као доказ понуђач уз понуду доставља копију уговора о радном ангажовању сервисера, или копију уговора о пословно-техничкој сарадњи са сервисом који има обученог сервисера. |

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН испуњеност обавезних услова из члана 75. ЗЈН понуђач доказује достављањем попуњеног, потписаног и овереног обрасца изјаве, који је саставни део понуде, којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. ЗЈН понуђач доказује у складу са захтевима који су наведени у Табели 2. - Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. ЗЈН.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, у складу са чланом 79. став 3. ЗЈН. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није у обавези да достави доказе о обавезним условима за учешће у јавној набавци који су дефинисани чланом 75. ЗЈН, уколико је уписан у регистар понуђача.

Да понуђач поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, понуђач доказује достављањем потписаног и овереног Обрасца – Изјава понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Услови које морају да испуне подизвођачи

Понуђач може поверити подизвођачу делимично извршење јавне набавке, али мора у својој понуди да наведе проценат удупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона и остале одредбе члана 80. ЗЈН.

Испуњеност услова из члана 75. ЗЈН подизвођач доказује достављањем Изјаве о испуњености услова из члана 75. ЗЈН. Уколико се подноси понуда са више подизвођача потребно је копирати образац Изјаве о испуњености услова из члана 75. Закона у довољном броју примерака, који треба попунити, потписати и печатом оверити од стране сваког подизвођача.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење угбоворних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Услови које мора да испуни група понуђача

Уколико понуду подноси група понуђача сваки из понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.

Образац Изјаве о испуњености услова из члана 75. ЗЈН  треба копирати у довољном броју примерака и сваки понуђач који је учесник у заједничкој понуди мора  га попунити, потписати и печатом оверити.

Уколико понуду подноси група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусовно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи све елементе прописане чланом 81. став 4. тачке 1) и 2) ЗЈН.

Понуђач и група понуђача који подносе заједничку понуду у обавези су да поштују све одредбе члана. 81 ЗЈН.

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

У случају да два или више понуђача доставе понуду са истом ценом, предност ће имати онај понуђач који понуди  краћи рок испоруке.

У случају да и након примене напред наведених критеријума за одређивање предности и даље буду постојале две или више понуда са истим условима предност ће се утврдити жребом (извлачењем имена понуђача). Понуђачи ће бити  позвани да присуствују жребању, о чему ће бити сачињен записник.

VI  ОБРАСЦИ И ПРИЛОЗИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1. Понуђач обавезно доставља попуњене, потписане и оверене следеће обрасце за сваку партију посебно:

(1) Образац -  Понудa

(2) Образац -  Структуре цене, са упутством како да се попуни

(3) Образац  - Изјава о трошковима припреме понуде

(4) Образац  - Изјава о независној понуди

(5) Образац - Изјава понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

(6) Образац изјаве о испуњености услова из члана 75.  ЗЈН

(7) Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. ЗЈН за подизвођача

2.  Уз понуду понуђач обавезно доставља попуњен, потписан и оверен Прилог бр. 1, који садржи податке о врсти, техничким карактеристикама, квалитету и количини предмета набавке.

Понуђач је обавезан да уз понуду достави техничку спецификацију произвођача опреме и/или каталог произвођача опреме са видљивим техничким карактерисикама понуђеног добра.

3. Уз понуду понуђач обавезно доставља попуњен, потписан и оверен Модел уговора, Прилог бр. 2

4. Понуђач је обавезан да уз понуду достави доказе да испуњава  додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. ЗЈН, у складу са захтевима који су наведени у Табели 2 - Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. ЗЈН.

- Образац понуде

П  О  Н  У  Д  А

за - Партија 1 – Микробиолошки узоркивач ваздуха

Понуда број __________од ____________ за јавну набавку мале вредности набавка добара, јавна набавка број:  ЈНМВ-5/2019.

| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| Понуђач је регистрован у Регистру понуђача (заокружити «ДА» уколико јесте, односно «НЕ» уколико није регистрован) | «ДА» «НЕ» |
| Понуђач заокружује облик разврставања правног лица | Микро Средње Мало Велико |

ПОНУДУ ПОДНОСИ:

- заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1. | Назив подизвођача |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса |  |
|  | Матични број |  |
|  | Порески идентификациони број |  |
|  | Име особе за контакт |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |
| 2. | Назив подизвођача |  |
|  | Адреса |  |
|  | Матични број |  |
|  | Порески идентификациони број |  |
|  | Име особе за контакт |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има више подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је копирати табелу у довољном броју примерака, попунити податке за све подизвођача и доставити уз понуду.

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1 | Назив учесника у заједничкој понуди |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса |  |
|  | Матични број |  |
|  | Порески идентификациони број |  |
|  | Име особе за контакт |  |
| 2 | Назив учесника у заједничкој понуди |  |
|  | Адреса |  |
|  | Матични број |  |
|  | Порески идентификациони број |  |
|  | Име особе за контакт |  |
| 3 | Назив учесника у заједничкој понуди |  |
|  | Адреса |  |
|  | Матични број |  |
|  | Порески идентификациони број |  |
|  | Име особе за контакт |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је копирати табелу у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Понуђач _____________________________________________________у складу са захтевима и  упутствима за подношење понуде, и сагласно Обрасцу структуре цена, нуди

добро Партија 1 -  Микробиолошки узоркивач ваздуха

јавна набавка број:  ЈНМВ-5/2018, под следећим условима:

| Вредност понуде без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Износ ПДВ-а |  |
| Укупна вредност понуде са ПДВ-ом |  |
| Произвођач |  |
| Тип/модел |  |
| Рок важења понуде: (минимум 30 дана од дана отварања понуда) |  |
| Рок испоруке: (не дужи од 60 дана од дана потписивања уговора) |  |
| Место и начин испоруке: (Нови Сад, Футошка 121, III спрат) |  |
| Гарантни рок: (не може бити краћи од 12 месеци од дана испоруке) |  |
| Пост гарантни период: (минимум 5 година од престанка гарантног периода) |  |

Наводимо да смо проучили Конкурсну документацију и модел уговора, и прихватамо све услове и обавезе из наведених докумената.

Под пуном материјалном одговорнишћу потврђујемо да ћемо добр, које је предмет понуде, испоручити у складу са захтеваним карактеристикама и условима квалитета који су назначене у поглављу II Конкурсне документације: Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добра, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке добра.

Датум 					              Понуђач

М. П.

_______________________			      ______________________________

Напоменa:

- Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде

- Образац понуде понуђач доставља за сваку партију посебно.

(2) Образац структуре понуђене цене,

са упутсвом како да се попуни

Партија 1 – Микобиолошки узоркивач ваздуха

Понуђач _______________________________________доставља понуду за набавку добара, јавна набавка број:  ЈНМВ-5/2019, са ценом која обухвата следеће:

- Цену  са свим манипулативним трошковима.

- Трошкове свих преузетих обавеза које су дефинисане Конкурсном документацијом.

- Трошкове царине и других неопходних јавних дажбина.

| Ред. бр | Предмет набавке |  | Коли-чина | Јединич-на цена без ПДВ | Вредност без ПДВ-а | Произвођач /тип/модел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назив | Јед. мере |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 |
| 1. | Микобиолошки узоркивач ваздуха | Ком. | 1 |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |
| ИЗНОС ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |

Датум: 					                            Потпис овлашћеног лица понуђача

М. П.

__________________	                                              ________________________________

Напомена:

- Понуђач попуњава сва поља у табели, потписује, печатом оверава  и доставља уз понуду Образац структуре понуђене цене, са упутсвом како да се попуни за сваку партију посебно.

Прилог бр. 1

Понуђач ______________________________________ попуљава табелу и доставља уз понуду у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добра редни број јавне набавке: ЈНМВ-5/2019

Партија 1 – Микробиолошки узоркивач ваздуха

| Микробиолошки узоркивач ваздуха, 1 комад |  | ДА/НЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mogućnost protoka vazduha najmanje 100 lit/min |  |
| 2 | Kućište uzorkivača uzorkivača izrađeno od materijla otpornog na pad ili udare sa antibakterijskim tretmanom površina |  |
| 3 | Aspiraciona komora je pogodna za kontakt ploče (55 mm) ili Petri posude (90 mm) |  |
| 4 | Alarm protoka vazduha u slučaju nedovoljne zapremine ili prekoračenja limita |  |
| 5 | Autonomija beterije najmanje 50.000 l vazduha |  |
| 6 | Mogućnost napajanja sastrujnog izvora (240 V) ili preko punjivih baterija (ugrađenih) |  |
| 7 | Mogćunost uzorkovanja vazduha i za vreme napajanja baterije |  |
| 8 | Temperaturni uslovi radne sredine: od - 10⁰C do +40⁰C |  |
| 9 | Uslovi vlažnosti radne sredine do 85% |  |
| 10 | Mogućnost eksterne kalibracije |  |
| 11 | Prikaz podataka na LCD ekranu |  |
| 12 | Mogućnost korišćenja za komprimovne gasove/vazduh |  |
| 13 | Daljinsko upravljanje i prenos podataka preko „Bluetooth“ |  |
| 14 | Zaštita aparata od čvrstog ili tečnog aerosola |  |
| 15 | Mogućnost rada ili u manuelnom ili u automatskom modu |  |
| 16 | Mogućnost dezinfekcije komandne jedinice (lsopropanol, etanol ili slično) |  |
| 17 | Mogućnost dezinfekcije delova aparata namenjenih za uzorkovanje (kuda protiče uzorkovani vazduh) (lsopropanol ili slično) |  |
| 18 | Mogućnost autoklaviranja aspiracionih glava |  |
| 19 | Težina samog aparata: do 3 kg |  |

НАПОМЕНА:

Понуђач је дужан да у колонама ДА/НЕ  упише „ДА“ уколико понуђена добра испуњавају тражене карактеристике, односно да упише „НЕ“ уколико понуђена добра не испуњавају тражене карактеристике.

Уколико понуђена добра не испуњавају тражене карактеристике, односно ако у некој од колона буде уписано „НЕ“, понуда ће се сматрати неприхватљивом и као таква биће одбијена.

М.П.                              Потпис овлашћеног лица понуђача

___________________________________

(1) Образац понуде

П  О  Н  У  Д  А

Партија 2 – Пумпа за узорковање хемијских материја у радној средини са заштитним системом и регулатором протока

Понуда број __________од ____________ за јавну набавку мале вредности набавка добара, јавна набавка редни број:  ЈНМВ-5/2019.

| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| Понуђач је регистрован у Регистру понуђача (заокружити «ДА» уколико јесте, односно «НЕ» уколико није регистрован) | «ДА» «НЕ» |
| Понуђач заокружује облик разврставања правног лица | Микро Средње Мало Велико |

ПОНУДУ ПОДНОСИ:

- заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1. | Назив подизвођача |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса |  |
|  | Матични број |  |
|  | Порески идентификациони број |  |
|  | Име особе за контакт |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |
| 2. | Назив подизвођача |  |
|  | Адреса |  |
|  | Матични број |  |
|  | Порески идентификациони број |  |
|  | Име особе за контакт |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има више подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је копирати табелу у довољном броју примерака, попунити податке за све подизвођача и доставити уз понуду.

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1 | Назив учесника у заједничкој понуди |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса |  |
|  | Матични број |  |
|  | Порески идентификациони број |  |
|  | Име особе за контакт |  |
| 2 | Назив учесника у заједничкој понуди |  |
|  | Адреса |  |
|  | Матични број |  |
|  | Порески идентификациони број |  |
|  | Име особе за контакт |  |
| 3 | Назив учесника у заједничкој понуди |  |
|  | Адреса |  |
|  | Матични број |  |
|  | Порески идентификациони број |  |
|  | Име особе за контакт |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је копирати табелу у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Понуђач _____________________________________________________у складу са захтевима и  упутствима за подношење понуде, и сагласно Обрасцу структуре цена, нуди добро:

Партија 2 –  Пумпа за узорковање хемијских материја у радној средини са заштитним системом и регулатором протока

јавна набавка број:  ЈНМВ-5/2019, под следећим условима:

| Вредност понуде без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Износ ПДВ-а |  |
| Укупна вредност понуде са ПДВ-ом |  |
| Произвођач |  |
| Тип/модел |  |
| Рок важења понуде: (минимум 30 дана од дана отварања понуда) |  |
| Рок испоруке: (не дужи од 60 дана од дана потписивања уговора) |  |
| Место и начин испоруке: (Нови Сад, Футошка 121, III спрат) |  |
| Гарантни рок: (не може бити краћи од 12 месеци од дана испоруке) |  |
| Пост гарантни период: (минимум 5 година од престанка гарантног периода) |  |

Наводимо да смо проучили Конкурсну документацију и модел уговора, и прихватамо све услове и обавезе из наведених докумената.

Под пуном материјалном одговорнишћу потврђујемо да ћемо добр, које је предмет понуде, испоручити у складу са захтеваним карактеристикама и условима квалитета који су назначене у поглављу II Конкурсне документације: Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добра, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке добра.

Датум 					              Понуђач

М. П.

____________________			    ________________________________

Напоменa:

- Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде

- Образац понуде понуђач доставља за сваку партију посебно.

(2) Образац структуре понуђене цене,

са упутсвом како да се попуни

Партија 2 – Пумпа за узорковање хемијских материја у радној средини са заштитним системом и регулатором протока

Понуђач _______________________________________доставља понуду за набавку добара, набавка број:  ЈНМВ - 5/2019, са ценом која обухвата следеће:

- Цену  са свим манипулативним трошковима.

- Трошкове свих преузетих обавеза које су дефинисане Конкурсном документацијом.

- Трошкове царине и других неопходних јавних дажбина.

| Ред. бр | Предмет набавке |  | Коли-чина | Јединич-на цена без ПДВ | Вредност без ПДВ-а | Произвођач /тип/модел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назив | Јед. мере |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 |
| 1. | Пумпа за узорковање хемијских материја у радној средини са заштитним системом и регулатором протока | Ком. | 3 |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |
| ИЗНОС ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |

Датум: 					                            Потпис овлашћеног лица понуђача

М. П.

__________________		                                 ________________________________

Напомена:

- Понуђач попуњава сва поља у табели, потписује, печатом оверава  и доставља уз понуду Образац структуре понуђене цене, са упутсвом како да се попуни за сваку партију посебно.

Прилог бр. 1

Понуђач ______________________________________ попуљава табелу и доставља уз понуду у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добра, редни број јавне набавке: ЈНМВ-5/2019

| Партија 2 - Пумпа за узорковање хемијских материја у радној средини са заштитним системом и регулатором протока, 3 комада |  | ДА/НЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opseg protoka ml/min: 1000-5000 |  |
| 2 | Kontrola protoka: < ± 5% od kalibracione tačke |  |
| 3 | Niski opseg protoka ml/min: 5-500 sa adapterom |  |
| 4 | Pulsacija: <10% - 2l/min |  |
| 5 | Detektor greške: Auto restartovanje |  |
| 6 | Radna temperatura: 0 – 45°C |  |
| 7 | Barometarski pritisak: Auto korekcija |  |
| 8 | Tip baterija: Li ion sa indikatorom istrošenosti |  |
| 9 | Punjač |  |
| 10 | U skladu sa IECEx standardima: Ex ia I Ma Ex ia IIC T4 Ga Ex ia IIIC T1350C |  |
| 11 | Pribor: Adapter za male protoke (držač cevčica, kompezator pritiska i plastično crevo), set za zaštitu pumpe og kontaminacije kiselih para i isparenja, filter aktivnog uglja, prenosni kofer za pumpe |  |
| 12 | Sertifikat o kalibraciji proizvođača |  |

НАПОМЕНА:

Понуђач је дужан да у колонама ДА/НЕ  упише „ДА“ уколико понуђена добра испуњавају тражене карактеристике, односно да упише „НЕ“ уколико понуђена добра не испуњавају тражене карактеристике.

Уколико понуђена добра не испуњавају тражене карактеристике, односно ако у некој од колона буде уписано „НЕ“, понуда ће се сматрати неприхватљивом и као таква биће одбијена.

М.П.            Потпис овлашћеног лица понуђача

__________________________________

(1) Образац понуде

П  О  Н  У  Д  А

Партија 3 – Гасни монитор за испитивање хемијских материја у ваздуху са пратећим сензором, 1 комад

Понуда број __________од ____________ за јавну набавку мале вредности набавка добара, јавна набавка број:  ЈНМВ-5/2019.

| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| Понуђач је регистрован у Регистру понуђача (заокружити «ДА» уколико јесте, односно «НЕ» уколико није регистрован) | «ДА» «НЕ» |
| Понуђач заокружује облик разврставања правног лица | Микро Средње Мало Велико |

ПОНУДУ ПОДНОСИ:

- заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1. | Назив подизвођача |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса |  |
|  | Матични број |  |
|  | Порески идентификациони број |  |
|  | Име особе за контакт |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |
| 2. | Назив подизвођача |  |
|  | Адреса |  |
|  | Матични број |  |
|  | Порески идентификациони број |  |
|  | Име особе за контакт |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има више подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је копирати табелу у довољном броју примерака, попунити податке за све подизвођача и доставити уз понуду.

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1 | Назив учесника у заједничкој понуди |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса |  |
|  | Матични број |  |
|  | Порески идентификациони број |  |
|  | Име особе за контакт |  |
| 2 | Назив учесника у заједничкој понуди |  |
|  | Адреса |  |
|  | Матични број |  |
|  | Порески идентификациони број |  |
|  | Име особе за контакт |  |
| 3 | Назив учесника у заједничкој понуди |  |
|  | Адреса |  |
|  | Матични број |  |
|  | Порески идентификациони број |  |
|  | Име особе за контакт |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је копирати табелу у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Понуђач _____________________________________________________у складу са захтевима и  упутствима за подношење понуде, и сагласно Обрасцу структуре цена, нуди добро:

Партија 3 – Гасни монитор за испитивање хемијских материја у ваздуху са пратећим сензором, 1 комад

набавка број:  ЈНМВ-5/2019, под следећим условима:

| Вредност понуде без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Износ ПДВ-а |  |
| Укупна вредност понуде са ПДВ-ом |  |
| Произвођач |  |
| Тип/модел |  |
| Рок важења понуде: (минимум 30 дана од дана отварања понуда) |  |
| Рок испоруке: (не дужи од 60 дана од дана потписивања уговора) |  |
| Место и начин испоруке: (Нови Сад, Футошка 121, III спрат) |  |
| Гарантни рок: (не може бити краћи од 12 месеци од дана испоруке) |  |
| Пост гарантни период: (минимум 5 година од престанка гарантног периода) |  |

Наводимо да смо проучили Конкурсну документацију и модел уговора, и прихватамо све услове и обавезе из наведених докумената.

Под пуном материјалном одговорнишћу потврђујемо да ћемо добро, које је предмет понуде, испоручити у складу са захтеваним карактеристикама и условима квалитета који су назначене у поглављу II Конкурсне документације: Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добра, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке добра.

Датум 					              Понуђач

М. П.

_________________________			________________________________

Напоменa:

- Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде

- Образац понуде понуђач доставља за сваку партију посебно.

(2) Образац структуре понуђене цене,

са упутсвом како да се попуни

Партија 3 – Гасни монитор за испитивање хемијских материја у ваздуху са пратећим сензором, 1 комад

Понуђач _______________________________________доставља понуду за набавку добара, набавка број:  ЈНМВ - 5/2019, са ценом која обухвата следеће:

- Цену  са свим манипулативним трошковима.

- Трошкове свих преузетих обавеза које су дефинисане Конкурсном документацијом.

- Трошкове царине и других неопходних јавних дажбина.

| Ред. бр | Предмет набавке |  | Коли-чина | Јединич-на цена без ПДВ | Вредност без ПДВ-а | Произвођач /тип/модел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назив | Јед. мере |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 |
| 1. | Гасни монитор за испитивање хемијских материја у ваздуху са пратећим сензором | Ком. | 1 |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |
| ИЗНОС ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |

Датум: 					                            Потпис овлашћеног лица понуђача

М. П.

__________________	           	                             ________________________________

Напомена:

- Понуђач попуњава сва поља у табели, потписује, печатом оверава  и доставља уз понуду Образац структуре понуђене цене, са упутсвом како да се попуни за сваку партију посебно.

Прилог бр. 1

Понуђач ______________________________________ попуљава табелу и доставља уз понуду у поступку јавне набавке мале вредности за набавк добра, редни број јавне набавке: ЈНМВ-5/2019

| Партија 3 – Гасни монитор за испитивање хемијских материја у ваздуху са пратећим сензором, 1 комад |  |
| --- | --- |
| 1 | Uređaj sa napajanjem (litijum-jonska baterija) i punjač |
| 2 | Remen za rame |
| 3 | Memorisanje podataka |
| 4 | Istovremena detekcija do sedam gasova |
| 5 | Ugrađena pumpa za mogućnost uzorkovanja na više metara udaljenosti |
| 6 | Mora da poseduje do 5 slotova za senzore: PID, IR, CatEx, elektrohemijski (XXS format) |
| 7 | Radna temperatura -20° C do 50° C |
| 8 | Gasni alarmi |
| 9 | PID senzor (0-2000 ppm izobuten) |
| 10 | senzor za etanol |
| 11 | senzor za O2 |
| 12 | XXS senzor za ozon |
| 13 | XXS senzor za H2S |
| 14 | Uređaj mora imati svetlo kada je sve ispravno i svetlo za upozorenje (kada istekne period kalibracije, kvar i sl..) |
| 15 | Odobrenja: ATEX: 1G Ex da ia IIC T4 Ga; IECEx: Ex da ia IIC T4 Ga |
| 16 | Sertifikat proizvođača, sertifikat o kalibraciji |

НАПОМЕНА:

Понуђач је дужан да у колонама ДА/НЕ  упише „ДА“ уколико понуђена добра испуњавају тражене карактеристике, односно да упише „НЕ“ уколико понуђена добра не испуњавају тражене карактеристике.

Уколико понуђена добра не испуњавају тражене карактеристике, односно ако у некој од колона буде уписано „НЕ“, понуда ће се сматрати неприхватљивом и као таква биће одбијена.

М.П.         Потпис овлашћеног лица понуђача

___________________________________

(3) Образац трошкова припреме понуде

Партија ____________________________________________

/уписати број партије и назив партије/

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач________________________________ __________[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у поступку јавне набавке за набавку добара: набавка број:  ЈНМВ-5/2019, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена:

- Понуђач попуњава и доставља  уз понуду Образац трошкова припреме понуде за сваку партију посебно.

(4) Образац изјаве о независној понуди

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Партија____________________________________________

/уписати број партије и назив партије/

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара, набавка број:  ЈНМВ-5/2019 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена:

- Уколико постоје основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке, ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује конкуренција. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

- Уколико понуду подноси група понуђача, Образац изјаве о независној понуди мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Понуђач попуњава и доставља  уз понуду Образац изјаве о независној понуди за сваку партију посебно.

(5) Образац изјаве о поштовању прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношење понуде

И З Ј А В А

Партија____________________________________________

/уписати број партије и назив партије/

Којом Понуђач _________________________________________изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је у поступку јавне набавке за набавку добра које је предмет јавне набавке, набавка број:  ЈНМВ-5/2019, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Потпис овлашћеног лица понуђача

М. П.

_______________________

Напомена:

- Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Понуђач попуњава и доставља уз понуду Образац изјаве о поштовању прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношење понуде  за сваку партију посебно.

# (6) Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75.  ЗЈН

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћено лице понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач __________________________________________________________

испуњава све обавезе, дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке добра:

набавка број:  ЈНМВ-5/2019,

Партија _________________________________________

/уписати број и назив партије/

и то да:

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Напомена: У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди мора испуњавати услове под редним бројевима 1, 2, 3.

Датум:                                                     М.П.           Потпис овлашћеног лица понуђача:

_______________                                                 _____________________________

Напомена:

- Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се наведени образац Изјаве фотокопира у довољном броју примерака попуни и потпише за сваког члана групе понуђача (као и за носиоца посла групе понуђача).

- - Понуђач попуњава и доставља уз понуду Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. и 76. ЗЈН уз понуде за сваку партију посебно

# (7) Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75.  ЗЈН

# за подизвођача

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћена лица понуђача и подизвођача, дајемо следећу

И З Ј А В У

Подизвођач _______________________________________________________

испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом у поступку јавне набавке добра за

ЈНМВ-5/2019

Партију ____________________________________

/уписати број и назив партије/

и то да:

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Место и датум:                                М.П.                                 Потпис понуђача:

______________                                                                          ________________

Место и датум:                                М.П.                                 Потпис подизвођача.

______________                                                                          __________________

Напомена:

- Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави, од стране и понуђача и подизвођача, попуњен, потписан и печатима оверен овај образац Изјаве. Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац Изјаве фотокопирати за сваког подизвођача.

- - Понуђач попуњава и доставља уз понуду Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75.  ЗЈН уз понуде за сваку партију посебно

Прилог бр. 2.

VII Модел уговора

1. Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад са седиштем у Новом Саду, улица Футошка број 121, МБј: 08246939, ПИБ:100453694, који заступа директор Прим. др Радован Латиновић (у даљем тексту: Купац) са једне стране

и

2. _______________________________________________/попуњава понуђач/ са седиштем у________________, улица и број______________________, МБ ____________

ПИБ:_______________, кога заступа директор__________________________ (у даљем тексту: Продавац), са друге стране

закључили су дана:

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Набавка добара:

Опрема за заштиту животне и радне средине

редног броја: ЈНМВ-5/2019

Партија ______________________________________________,

/уписати број партије и назив партије/

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Купац у својству наручиоца на основу Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), спровео поступак јавне набавке мале вредности набавка добара: Опрема за заштиту животне и радне средине, јавна набавка редног броја:  ЈНМВ-5/2019, Партија -____________________________________________________________,

/уписати број и назив партије/

ради закључења уговора о јавној набавци (у даљем тексту: уговор);

- да је Продавац доставио понуду која у свему испуњава захтеве из Конкурсне документације број: __________, заведену у деловодном протоколу Купца број_____________, која је саставни део овог уговора;

- да је Купац донео Одлуку о додели уговора, број: ___________и објавио на Порталу јавних набавки дана______________.

Члан 2.

Вредност уговора за добра из члана 1. овог Уговора износи_________________ динара без ПДВ-а, ПДВ-е износи __________________динара, укупна вредност уговора са ПДВ-ом износи: _________________ динара.

Цена добра које је предмет овог уговора непроменљива је у периоду важности овог уговора, без обзира на време извршења и друге околности које утичу на формирање цена предметног добра.

Купац се обавезује да ће плаћање добра из члана 1. овог уговора извршити:

а) у року од  једног дана, по пријему средстава из буџета Града Новог Сада, након извршене испоруке предмета набавке по испостављеном рачуну;

б) у року од  једног дана, по пријему средстава из буџета Града Новог Сада, авансно по испостављеном предрачуну.

Напомена:

Потребно је да понуђач заокружи а) или б).

Члан 2. а

(овај члан модела уговора важи само уколико је изабрани  понуђач

у члану 2 . модела уговора заокружио ставку б) за авансно плаћање)

Продавац је дужан да приликом потписивања уговора као средство финансијског обезбеђења за повраћај датог аванса, достави Купцу једну потписану и оверену печатом бланко соло меницу, са меничним овлашћењем у висини датог аванса са ПДВ-ом  и роком важења 30 дана дуже од дана истека рока за испоруку предмета набавке из члана 1. овог уговора, менично овлашћење мора бити оверено и потписано од стране овлашћеног лица за заступање Продавца.

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије са датумом који мора бити после датума потписивања уговора, уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа пословних банака код којих Продавац има отворене рачуне.

Купац ће наплатити меницу дату као средство обезбеђења уколико Продавац не испоручи предмет набавке у уговореном року.

Члан 3.

Продавац је дужан да приликом потписивања уговора достави Купцу као гаранцију за добро испуњење уговорних обавеза једну потписану и оверену печатом бланко соло меницу, са меничним овлашћењем у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а и роком важења 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, менично овлашћење мора бити оверено и потписано од стране овлашћеног лица за заступање Продавца.

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, са датумом који мора бити после датума потписивања уговора, уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа пословних банака код којих Продавац има отворене рачуне.

Купац ће наплатити меницу у случају да Продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен овим уговором.

Члан 4.

Продавац има обавезу да испоручи добро које је предмет овог Уговора у року од_________________________________________________________________

/уписати рок испоруке у складу са понудом, не дужи  од 60 дана од дана потписивања уговора/

дана од дана потписивања Уговора.

Уколико Продавац  након 5 дана од протека рока из става 1 овог члана не испоручи добро које је предмет набавке, уговор се сматра раскинутим, а Купац ће извршити наплату менице за добро извршење  уговорених обавеза (и меницу за повраћај авансне уплате уколико је понуђач навео авансни начин плаћања у моделу уговора).

Уговара се место испоруке седиште Купца: Нови Сад, Футошка 121. III спрат, трошкове транспорта и ризик транспорта добра сноси Продавац.

Члан 5.

Продавац се обавезује да обавезе  из овог уговора  изврши у складу са законом, правилима струке, техничким прописима, нормативима и стандардима, под условима из уговора, придржавајући се спецификације, техничког описа и техничких карактеристика и других захтева из Конкурсне документације.

Квалитативни и квантитативни пријем добра извршиће представници обе уговорне стране, Купац ће сачинити записник о примопредаји, који потписују обе уговорне стране.

Уколико испоручена добра које је Продавац испоручио Купцу не одговара неком од елемената садржаном у Конкурсној документацији и прихваћеној понуди, Купац има право на безусловни једнострани раскид уговора. Уколико Купац раскида уговор, из наведених разлога, као и других разлога утврђених законом, дужан је то саопштити Продавцу у писаној форми.

Уколико квалитет испорученог добра не одговара условима из става 1 овог члана, уговор ће се сматрати раскинутим, а Купац ће извршити наплату менице за добро испуњење уговорених обавеза.

Члан 6.

Продавац гарантује за квалитет испорученог добра и преузима све законске обавезе које се односе на отклањање последица које настану испоруком добра неодговарајућег квалитета.

Ако Купац након пријема добра открије одређене недостатке који се нису могли уочити у редовном поступку контроле, дужан је да у року од 8 дана обавести Продавца писаним путем.

Продавац има обавезу да у најкраћем року, који не може бити дужи од 15 дана, отклони недостатке или то добро замени исправним.

Продавац одговара за евентуалне скривене недостатке испорученог добра.

Члан 7.

Продавац даје гаранцију _______ месеци /минимум 12 месеци/  и почиње да тече од дана квалитативног и квантитативног пријема добра.

Постгарантни период не може бити краћи од 5 година од  дана престанка гарантног периода. Продавац се обавезује да ће у наведеном периоду вршити поправке и сервисирање са оригиналним деловима.

Продавац је дужан да сву документацију са овереном гаранцијом, заједно са упутством за употребу добра преда Купцу.

Члан 8.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између Купца и Продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност суда у Новом Саду.

Члан 9.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна.

Период важења Уговора је до момента извршења уговорних обавеза.

Све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) примерка задржава Купац за своје потребе, а 2 (два) Продавац.

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Продавац                                                                         Купац

__________________________                      _____________________________

Прим. др Радован Латиновић

Напомена:

- Модел уговора треба попунити у складу са датом понудом, потписати и оверитии печатом на последњој страни, чиме понуђач потврђује да је сагласан са одредбама истог.

- Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

- Модел уговора доставити уз понуду за сваку партију посебно.

Прилог бр. 3

Модел меничног овлашћења као гаранција за добро извршење посла

На основу Закона о меници (''Сл.лист ФНРЈ'', број 104/46 и 18/58, ''Сл.лист СФРЈ'' број 16/65, 54/70 и 57/89 и ''Сл.лист СРЈ'' број 46/96),

Дужник: ________________________________ из _____________________________

(назив дужника)				         ( место и адреса)

______________ , ______________ ,

(матични број)              ( ПИБ)

издаје

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

Повериоцу: Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад, из Новог Сада,  ул. Футошка 121, матични број: 08246939, ПИБ: 100453694.

Дужник предаје Повериоцу једну регистровану бланко, соло меницу са серијским бројем__________________________ , као средство обезбеђења као гаранцију за добро извршење посла и овлашћује Повериоца да меницу може попунити до износа од 10% вредности понуде без ПДВ-а, што износи _____________динара, словима:____________________________________са роком важења 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

Дужник овлашћује Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем, у складу са важећим прописима изврши наплату својих потраживања са свих рачуна као Дужника из новчаних средстава, односно друге имовине, уколико Дужник не изврши преузете обавезе потписивањем Уговора о јавној набавци мале вредности набавка добара: Опрема за заштиту животне и радне средине, редног броја: ЈНМВ- 5/2019, за Партију _______________________________________________.

/уписати број и назив партије/

Меница је важећа и у случају да у периоду до закључења уговора дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на рачуну дужника, статусних промена дужника, оснивања нових правних субјеката од стране дужника  и свих других промена од значаја за правни промет.

__________________________

(датум издавања

меничног овлашћења)

М.П. 	________________________________

(потпис овлашћеног лица дужника)

Напомена:

Менично овлашћење Прилог бр. 3 доставља само изабрани понуђач приликом потписивања уговора.

Прилог број 3а

Модел меничног овлашћења за повраћај датог аванса

На основу Закона о меници (''Сл.лист ФНРЈ'', број 104/46 и 18/58, ''Сл.лист СФРЈ'' број 16/65, 54/70 и 57/89 и ''Сл.лист СРЈ'' број 46/96),

Дужник: ________________________________ из _____________________________

(назив дужника)				         ( место и адреса)

______________ , ______________ ,

(матични број)              ( ПИБ)

издаје

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

Повериоцу: Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад, из Новог Сада,  ул. Футошка 121, матични број: 08246939, ПИБ: 100453694.

Дужник предаје Повериоцу једну регистровану бланко, соло меницу са серијским бројем __________________________, као средство обезбеђења за повраћај датог аванса и овлашћује Повериоца да меницу може попунити до износа плаћеног аванса са ПДВ-ом што износи ____________ динара, словима:___________________________________ са роком важења 30 дана дуже од дана истека рока за испоруку предмета набавке.

Дужник овлашћује Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем, у складу са важећим прописима изврши наплату својих потраживања са свих рачуна Дужника – издаваоца менице  из новчаних средстава, односно друге имовине, уколико Дужник не изврши преузете обавезе потписивањем Уговора о јавној набавци мале вредности набавка добара: Опрема за заштиту животне и радне средине, редног броја: ЈНМВ- 5/2019, за Партију ______________________________.

/уписати број и назив партије/

Меница је важећа и у случају да у периоду до закључења уговора дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на рачуну дужника, статусних промена дужника, оснивања нових правних субјеката од стране дужника  и свих других промена од значаја за правни промет

_______________

(датум издавања

меничног овлашћења)

М.П.	________________________________

( потпис овлашћеног лица дужника)

Напомена:

Менично овлашћење  Прилог бр. 3а доставља само изабрани понуђач приликом потписивања уговора уколико је у моделу уговора навео авансно плаћање.

VIII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1) Подаци о језику на којем понуда треба да буде састављена

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2) Начин попуњавања образаца

Понуда се саставља тако што Понуђач попуњава, потписује и печатом оверава обрасце из конкурсне документације и доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

Обрасци који су саставни део понуде попуњавају се читко (хемијском оловком, рачунаром, писаћом машином и сл.).

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред сваке исправке стави печат и потпис особе која је потписала понуду.

3) Начин подношења понуде

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије. У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Понуду доставити на адресу:

Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад

21000 Нови Сад, Футошка 121

са назнаком:

,,Понуда за јавну набавку:

Опрема за заштиту животне и радне средине

ЈНМВ - 5/2019

Партија број: ___

НЕ ОТВАРАТИ”

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца  до 04.11.2019. године  до 12,00 часова.

Јавно отварање понуда извршиће се истог дана по истеку рока за подношење понуда тачније 04.11.2019. године, у просторијама наручиоца, са почетком у 12,10 часова. 8Представник понуђача може  присуствовати јавном отварању понуда уз писано овлашћење издато од стране тог понуђача.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и неотворена биће враћена понуђачу.

4) Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5) Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  .........[навести назив и  адресу наручиоца],  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку (добра, услуге или радови) –  .......... [навести предмет јавне набавке], ЈН бр...../2019.... [навести редни број јавне набавкe] - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку (добра, услуге или радови) –  .......... [навести предмет јавне набавке], ЈН бр...../2019.... [навести редни број јавне набавкe] - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку (добра, услуге или радови) –  .......... [навести предмет јавне набавке], ЈН бр...../2019..... [навести редни број јавне набавкe] - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку (добра, услуге или радови) –  .......... [навести предмет јавне набавке], ЈН бр...../2019..... [навести редни број јавне набавкe] - НЕ ОТВАРАТИ”.

6) Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у  заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Наручила ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из члана 87. став 4. ЗЈН.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7) Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН. Понуђач је  дужан  да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави Изјаву о испуњености услова, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8) Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1, 2, 4 ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1 и 2 Закона:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да испуњава све услове који су наведени у конкурсној документацији, и достави Изјаву у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено и солидарно према наручиоцу.

9) Начин и услови плаћања, гарантини рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

Захтеви у погледу начина и услова плаћања

Плаћање се врши безготовински уплатом на текући рачун понуђача.

Наручилац нема посебних захтева у погледу услова плаћања, дозвољено је и авансно плаћање.

Наручилац ће извршити плаћање у року од једног дана по пријему средстава из буџета Града Новог Сада.

Захтеви у погледу рока  и места испоруке

Наручилац захтева да рок испоруке предмета набавке не може бити дужи од 60 дана од дана потписивања уговора.

Наручилац захтева да место испоруке буде седиште Завода: Нови Сад, III спрат.

Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок мора износити најмање 12 месеци од дана испоруке.

Наручилац захтева да постгарантни период не може бити краћи од 5 година од  дана престанка гарантног периода. Понуђач се обавезује да ће у наведеном периоду вршити поправке и сервисирање са оригиналним деловима.

Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10) Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена у понуди мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

За оцену понуде ће се узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

11) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуђача

Као средство финансијког обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, у складу са чланом 61. став 5. ЗЈН, наручилац захтева да приликом потписивања уговора изабрани понуђач  достави:

- једну потписану и оверену бланко соло меницу од стране лица које је евидентирано у картону депонованих потписа код пословне банке, меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије, /датум регистрације менице  мора бити после датума потписивања уговора/;

- менично овлашћење у висини од 10% од од укупне вредности уговора без ПДВ-а, роком важења 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, менично овлашћење мора бити оверено и потписано од стране овлашћеног лица за заступање понуђача, изабрани понуђач се обавезује да ће менично овлашћење доставити на обрасцу наручиоца – Прилог бр. 3, или може бити издато од стране понуђача на његовом обрасцу при чему мора да садржи све елементе из оригиналног обрасца из конкурсне документације.

- копију картона депонованих потписа код пословних банака,

- меница мора бити регистрована у меница регистрована у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, наручилац ће извршити проверу да ли је меница регистрована у Регистру меница и овлашћења на сајту Народне банке Србије.

Наручилац ће наплатити меницу дату као средство обезбеђења уколико Продавац не изврши обавезе из уговора.

Уколико понуђач захтева авансно плаћање наручилац, у складу са чланом 61. став 5. и 6. ЗЈН, захтева од изабраног понуђача да приликом потписивања уговора као средство обезбеђења за повраћај датог аванса достави:

- потписану и оверену бланко сопствену меницу од стране лица које је евидентирано у картону депонованих потписа код пословне банке, меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије, /датум регистрације менице  мора бити после датума потписивања уговора/;

- менично овлашћење у висини датог аванса са ПДВ-ом,  и роком важења 30 дана дуже од дана истека рока за испоруку предмета набавке, које важи и у случају промене лица овлашћеног за заступање. Изабрани понуђач се обавезује да ће менично овлашћење доставити на обрасцу наручиоца – Прилог бр. 3а, или може бити издато од стране понуђача на његовом обрасцу при чему мора да садржи све елементе из оригиналног обрасца из конкурсне документације

- копију картона депонованих потписа код пословне банке;

- копију захтева за регистрацију менице код пословне банке;

- наручилац ће приликом потписивања уговора проверити да ли је меница евидентирана и регистрована у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије, на интернет страници Народне банке Србије.

12) Позив за подношење понуда није објављен на страном језику.

13) Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Предметна јавна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14) Измене и допуне конкурсне документације, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: office@medicinarada.rs или факсом на број 021/6624-128, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу  и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурносј документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ-5/2019“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН.

15) Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16) Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“.

Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

17) Елементи критеријума односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

У случају да два или више понуђача доставе понуду са истом ценом, предност ће имати онај понуђач који понуди  краћи рок испоруке.

У случају да и након примене напред наведених критеријума за одређивање предности и даље буду постојале две или више понуда са истим условима предност ће се утврдити жребом (извлачењем имена понуђача). Понуђачи ће бити  позвани да присуствују жребу, о чему ће бити сачињен записник.

18) Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећим лицима

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19) Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. ЗЈН, сматраће се благовременим, уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуде.

После доношења Одлуке о додели уговора или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Наручилац ће у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Чланом 151. ЗЈН је прописана садржина захтева за заштиту права. Захтев за заштиту права садржи:

1) нази и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима сe уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе 156. овог закона;

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из става 1. овог члана, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од  60.000,00 динара у поступку јавне набавке мале вредности.

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Чланом 151. ЗЈН је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе: 60.000,00 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

Упутство за уплату таксе са свим осталим детаљима о начину уплате таксе може се пронаћи у оквиру банера "упутство о уплати таксе" на интернет презентацији Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки на http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html .

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. ЗЈН.

ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ УПОТРЕБА ПЕЧАТА НИЈЕ ОБАВЕЗНА

У случају да понуђач не користи печат у пословању, наручилац ће поступити у складу са Законом о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019), а сва писмена и обрасци које понуђач доставља у понуди на којима се захтева потпис и печат, довољно је да буду само потисани од стране овлашћеног лица понуђача, без обавезе стављања печата.

Свако помињање печата у овој Конкурсној документацији, треба схватити у контексту овог обавештења.